ОТЧЕТ

управляющей организации ООО «Управляющая компания ПРЕМЬЕР»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Кемерово, Притомский проспект, дом 25, корпус 3

- Основная информация

1.1. Отчетный период: 2022 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «Управляющая компания ПРЕМЬЕР»

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 462-01 от 12.05.2020

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол №1 от 24 февраля 2021).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «24» февраля 2021 года № 25/3

1.5. Срок действия договора управления: один год с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора

- Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Кемерово, Притомский проспект, дом 25, корпус 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома | 42:24:0201001:5072 |
| 3 | Серия, тип постройки | Индивидуальный |
| 4 | Год постройки | 2020 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 5 % |
| 6 | Степень фактического износа | 5 % |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | – |
| 8 | Количество этажей | 16 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа | отсутствует |
| 11 | Наличие мансарды | отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 190 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 15 | Строительный объем | 39606 куб. м |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 10396,4 кв. м |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 8906,1 кв. м |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | кв. м |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1195 кв. м |
| 17 | Количество лестниц | 1 шт. |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 295,30кв. м |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | кв. м |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | кв. м |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (не сформирован) | 25382 кв. м |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка | 42:24:0201001:1880 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | монолитный железобетонный | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | монолитные железобетонные, кирпичные | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: | монолитные железобетонные |  |
|  | – чердачные |  | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные |  | удовлетворительное |
|  | – подвальные |  | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6 | Полы | керамогранит | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери | металлические противопожарные | удовлетворительное |
|  | – другие |  | удовлетворительное |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | окраска по штукатурке, стеклообои | удовлетворительное |
|  | – наружная | окраска по штукатурке | удовлетворительное |
|  | – другая |  | удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – комната уборочного инвентаря | есть | удовлетворительное |
|  | – интернет сети | есть | удовлетворительное |
|  | – пожарная сигнализация | есть | удовлетворительное |
|  | – лифты | есть | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | удовлетворительное |
|  | – отопление | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительное |
| 12 | Другое |  |  |

- Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и текущий ремонт»

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 3 920 282 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 3 628 811 |
| Поступило средств | 3 628 811 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 93 % |

  - Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества

Общее имущество в аренду не сдавалось

  - Доход от сдачи в аренду рекламных мест

Рекламные места в аренду не сдавались

  - Должники

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ВСЕГО: сумма долга за период свыше шести месяцев составляет 0 руб.

- Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и текущий ремонт» за отчетный период

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 328 520 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 294 021 |
| 3 | Аварийно – диспетчерское обслуживание | 554 328 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома | 535 511 |
| 5 | Обслуживание лифтов и лифтового хозяйства | 318 719 |
| 6 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 133 682 |
| 7 | Обслуживание систем вытяжной вентиляции | 3 920 |
| 8 | Обслуживание систем приточной вентиляции | 49 396 |
| 9 | Обслуживание систем контроля доступа | 44 299 |
| 10 | Дератизация | 17 641 |
| 11 | Коммунальные услуги на содержание мест общего пользования | 302 436 |
| 12 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 213 987 |
| 13 | Услуги управления | 403 005 |
| 14 | Услуга вахтера | 720 817 |
| 15 | ИТОГО затрат за 2022 год | 3 920 282 |
| 16 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2022 году | 3 920 282 |
| 17 | Перерасход за 202 год | 0 |

- Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения о планах работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена стеклопакетов в противопожарных дверях | Трещины, в следствии механического воздействия | По мере необходимости | По мере необходимости | нет |
| 2 | Замена ламп в светильниках | В связи с выходом из строя | По мере необходимости | По мере необходимости | нет |
| 3 | Замена доводчиков на дверях | В связи с выходом из строя | По мере необходимости | По мере необходимости | нет |
| 4 | Замена светильников | В связи с выходом из строя | По мере необходимости | По мере необходимости | нет |
| 5 | Замена ручек в противопожарных дверях | В связи с выходом из строя | По мере необходимости | По мере необходимости | нет |
| 6 | Замена потолочных плит | В связи с протечками | По мере необходимости | По мере необходимости | нет |

- Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 5 раз в неделю | оказано | нет |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 2 раза в неделю | оказано | нет |
| 3 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 2 раза в месяц | оказано | нет |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 2 раза в месяц | оказано | нет |
| 5 | Протирка пыли с радиаторов отопления и почтовых ящиков | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 1 раз в квартал | оказано | нет |
| 6 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 1 раз в месяц | оказано | нет |
| 7 | Протирка пыли с колпаков светильников в помещениях общего пользования | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 2 раза в год | оказано | нет |
| 8 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 2 раза в год | оказано | нет |
| 9 | Подготовка зданий к праздникам | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 1 раз в год | оказано | нет |
| 10 | Подметание земельного участка в летний период | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 5 раз в неделю | оказано | нет |
| 11 | Убора мусора с придомовой территории, очистка урн | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 5 раз в неделю | оказано | нет |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 6 раз в неделю | оказано | нет |
| 13 | Стрижка газона | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 4 раза в сезон | оказано | нет |
| 14 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 5 раз в неделю | оказано | нет |
| 15 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | по мере необходимости, начало работ не позднее 24 часов после начала снегопада | оказано | нет |
| 16 | Ликвидация скользкости | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | по мере необходимости | оказано | нет |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | 1 раз в двое суток | оказано | нет |
| 18 | Механизированная уборка снега с территории | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | по мере необходимости, но не более 3 раз в год | оказано | нет |
| 19 | Вывоз снега с территории | Перечень работ, договор управления от 24.02.2021 № 25/3 | по мере необходимости, но не более 2 раз в год | оказано | нет |
| 20 | Услуга вахтера | Протокол ОСС №1 от 24.02.2021 | круглосуточно | оказано | нет |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | 351 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 286 590 | В течение 14 дней не было ГВС – профилактика со стороны РСО |
| 2 | Холодное водо- снабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 282 600 |  |
| 3 | Водо- отведение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 182 214 |  |
| 4 | Отопление | январь 2022 –май 2022, сентябрь 2022 – декабрь 2022 | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 1 999 591 |  |
| 5 | Электро-снабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 758 580 |  |

- Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным ООО «УК ПРЕМЬЕР» договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | ОАО «СКЭК» | 464 814 | 422 981 | 464 814 | 422 981 |
| 2 | Электроснабжение | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | 758 580 | 697 894 | 758 580 | 697 894 |
| 3 | ГВС и отопление | АО «Кемеровская генерация» | 2 286 181 | 2 286 181 | 2 286 181 | 2 126 148 |

- Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период

Отсутствуют

- Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом

Отсутствуют

- Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям

12.1. МКД внесен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области. Начисления не производились

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.2. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались

- Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «УК ПРЕМЬЕР» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора

Отсутствуют

- Рекомендации на следующий отчетный период

  - Включить в план работ на 2023 год:

- устройство цветочных клумб.

Отчет составлен: «31» января 2023 года.